|  | Основні характеристики AGT36DSEA: Виробник AGT Вид генератора дизельний Розмір (ДхШхВ) 2130х790х1120 мм Запуск двигуна електричний стартер, автоматичний старт при відключенні живлення від мережі (контроль фаз) Постійна потужність: 26,4 кВт (33 кВА). Кількість фаз 3 фази (400В/50 Гц) Максимальна потужність 28,8 квт (36 кВА). Вид палива, що застосовується дизельне паливо Потужність двигуна 49 к.с. Витрата палива 6,89 л/год. Охолодження двигуна рідинне Автономна робота 14,5 год при завантаженні 26,4 кВт (33 кВА) Тип альтернатора синхронний Наявність коліс для перевезення немає Об'єм паливного бака 100 л Панель керування пульт керування SMARTGEN 4020N: режим контролю та захисту двигуна та альтернатора, забезпечує моніторинг та автоматичне відключення генератора у разі несправності; моніторинг національної мережі (однофазної чи трифазної); функція автоматичного тестування Шумозахист із кожухом Додаткова інформація: альтернатор AVR; електростартер, акумулятор та зарядний пристрій; захист від перевантаження, короткого замикання, відсутності тиску масла, занадто високої температури Вага 900 кг Країна виробник Румунія |
| --- | --- |