|  | Основные характеристики: Power Prime (PRP) кВА/кВт 90/72 Мощность в режиме ожидания (LTP) кВА/кВт 99 / 79 Модель двигателя (AGCO POWER) 49 DTG Количество цилиндров 4 Частота оборотов, об/мин 1500 Генератор ECP342S4A Коэффициент мощности, cos 0,8 инд. Напряжение электрической системы, В 12 В постоянного тока Степень защиты IP генератора IP23 Совокупное номинальное напряжение, В 400/230 Воздух для горения, м³/мин 7,5 Охлаждающий воздух, м³/мин 145 Открытие ф. d. охлаждающий воздух м² 0,48 Совокупный номинальный ток, А (PRP) 130 Номинальный ток по эл. Системы А 160 Основные предохранители, A 160 Ток короткого замыкания, А, 10 с > 390 Емкость топливного бака(л) 200/300 Часы работы с полным баком на 100% мощности, (открыто/защищено от погодных условий) 08.05.2013 Расход топлива при 100% PRP (л/ч) 23 Уровень шума, защита от погодных условий, дБ (Lp(7 м)/Lw) 71,4/96,3 Длина, открытый/защищенный от непогоды (мм) 2250 / 2920 Ширина, открытый/защищенный от непогоды (мм) 660 / 1150 Высота открытого/защищенного от непогоды (мм) 1475 / 2170 Сухой вес, открытый/защищенный от атмосферных воздействий (кг) 1300/1800 |
| --- | --- |