|  | Основні характеристики : Power Prime (PRP) кВА / кВт 110 / 88 Потужність в режимі очікування (LTP) кВА / кВт 121 / 97 Модель двигуна (AGCO POWER) 49 DTAG Кількість циліндрів 4 Частота обертів, об/хв 1500 Генератор ECP341L4A Коефіцієнт потужності, cos φ 0,8 інд. Напруга електричної системи, В 12 В постійного струму Ступінь захисту IP генератора IP23 Сукупна номінальна напруга, В 400 / 230 Повітря для горіння, м³/хв 10 Охолоджуюче повітря, м³/хв 174 Відкриття ф. d. охолоджувальне повітря м² 0,55 Сукупний номінальний струм, А (PRP) 159 Номінальний струм ел. Системи А 250 Основні запобіжники, A 250 Струм короткого замикання, А, 10 с > 477 Ємність паливного баку (л) 350 / 300 Робочі години з повним баком на 100% потужності, (відкрито / захищено від погодних умов) 13.11.2005 Витрата палива при 100% PRP (л/год) 26 Рівень шуму, захист від погодних умов, дБ (Lp (7 м) / Lw) 72,7 / 97,6 Довжина, відкритий / захищений від негоди (мм) 2650 / 2920 Ширина, відкритий / захищений від негоди (мм) 990 / 1150 Висота відкритого/захищеного від негоди (мм) 1625 / 2170 Суха вага, відкритий / захищений від негоди (кг) 1400 / 1900 |
| --- | --- |