|  | Основные характеристики: Power Prime (PRP) кВА/кВт 110/88 Мощность в режиме ожидания (LTP) кВА/кВт 121 / 97 Модель двигателя (AGCO POWER) 49 DTAG Количество цилиндров 4 Частота оборотов, об/мин 1500 Генератор ECP341L4A Коэффициент мощности, cos 0,8 инд. Напряжение электрической системы, В 12 В постоянного тока Степень защиты IP генератора IP23 Совокупное номинальное напряжение, В 400/230 Воздух для горения, м³/мин 10 Охлаждающий воздух, м³/мин 174 Открытие ф. d. охлаждающий воздух м² 0,55 Совокупный номинальный ток, А (PRP) 159 Номинальный ток по эл. Системы А 250 Основные предохранители, A 250 Ток короткого замыкания, А, 10 с > 477 Емкость топливного бака (л) 350/300 Рабочие часы с полным баком на 100% мощности, (открыто/защищено от погодных условий) 13.11.2005 Расход топлива при 100% PRP (л/ч) 26 Уровень шума, защита от погодных условий, дБ (Lp(7 м)/Lw) 72,7/97,6 Длина, открытый/защищенный от непогоды (мм) 2650 / 2920 Ширина, открытый/защищенный от непогоды (мм) 990 / 1150 Высота открытого/защищенного от непогоды (мм) 1625 / 2170 Сухой вес, открытый/защищенный от непогоды (кг) 1400/1900 |
| --- | --- |