|  | Основные характеристики AGT4501: Вес нетто (кг) – 60 Двигатель HONDA GX270 Топливный бак (литра) – 26 Защита IP-IP23 Cos fi фаза 3/1 - 1 Ток на фазу 3/1 фазы (A) – 18,2 Напряжение (В/Гц) – 230 / 50 Генератор – синхронный Рабочий объем (см3) – 270 Тепловая защита на генераторе – есть Уровень шума (дБ) – 70 Датчик смазки на двигателе – есть Подключите устройство – 2 x SCHUKO AVR (авто. стандарт напряжения) – можно заказать Мощность 3/1 фазы (кВА) – 4,2 Мощность двигателя (л.с.) – 9 |
| --- | --- |