|  | Технічні характеристики AGT 22 DSEA Робочі параметри Номінальна потужність (380В) 18 кВт Час безперервної роботи 11.8 год Максимальна потужність 22 кВт Частота струму/напруги 50 Гц Характеристики двигуна Напруга трифазна (380 В) Тип запуску електростарт Марка палива дизельне паливо Охолодження рідинне охолодження Виробник двигуна AGT Оберти двигуна 1500 об/хв Об'єм двигуна 2540 см.куб. Тип двигуна 4-тактний Потужність, л.с. 31 л.с. Тип палива дизель Конструктивні та функціональні особливості Лічильник мотогодин є, Датчик рівня палива є Можливість установки автоматики так Виконання у кожусі,шумозахисний Тип установки стаціонарні Об'єм паливного бака 80 л. Особливості: лічильник мотогодин з функцією AVR Наявність автоматики немає Матеріал обмотки альтернатора мідь Стабілізація напруги з функцією AVR Додаткова інформація Вага 635 кг Клас промисловий Країна походження Румунія |
| --- | --- |