|  | Технические характеристики AGT 22 DSEA Рабочие параметры Номинальная мощность (380В) 18 кВт Время непрерывной работы 11.8 час Максимальная мощность 22 кВт Частота тока/напряжения 50 Гц Характеристики двигателя Напряжение трехфазное (380 В) Тип запуска электростарта Марка топлива дизельное топливо Охлаждение жидкостное охлаждение Производитель двигателя AGT Вращения двигателя 1500 об/мин Объем двигателя 2540 см. куб. Тип двигателя 4-тактный Мощность, л.с. 31 л.с. Тип топлива дизель Конструктивные и функциональные особенности Счетчик моточасов есть, Датчик уровня топлива есть Возможность установки автоматики да Выполнение в кожухе,шумозащитный Тип установки стационарные Объем топливного бака – 80 л. Особенности: счетчик моточасов с функцией AVR Наличие автоматики нет Материал обмотки альтернатора медь Стабилизация напряжения с функцией AVR Дополнительная информация Вес 635 кг Класс промышленный Страна происхождения |
| --- | --- |