|  | Основні характеристики AGT 72 DSEA: Напруга: 400 В/50 Гц Коефіцієнт потужності (cos: 0,8) Максимальна потужність: 55,2 кВт (69 кВА) Обороти двигуна: 1500 об/хв Двигун: дизельний, 4-циліндровий, рідинне охолодження Потужність двигуна: 91 к.с Об'єм циліндра: 4580 см³ Паливо: дизель Альтернатор: синхронний типу AVR Місткість бака: 140 л Автономність роботи: 10 годин при завантаженні 50,4 кВт (63 кВА) Пуск електричний Захист: IP 23 Габаритні розміри: 2280 мм × 990 мм × 1270 мм Маса: 1200 кг |
| --- | --- |