|  | Основные характеристики AGT 72 DSEA: Напряжение: 400 В/50 Гц Коэффициент мощности (cos: 0,8) Максимальная мощность: 55,2 кВт (69 кВА) Обороты двигателя: 1500 об/мин : дизельный, 4-цилиндровый, жидкостное охлаждение Мощность двигателя: 91 л.с. Объем цилиндра: 4580 см³ Топливо: дизель Альтернатор: синхронный типа AVR Емкость бака: 140 л Автономность работы: 10 часов при загрузке 50,4 кВт (63 кВА) Пуск электрический Защита: IP 23 Габаритные размеры: 2280 мм × 990 мм × 1270 мм Масса: 1200 кг |
| --- | --- |