|  | Технические характеристики GGSA3000ES постоянная мощность [Вт]: 2500 макс. мощность [Вт]: 2700 Объем двигателя [см3]: 196 куб.см : OHV, четырехтактный, 1 цилиндр, 168F-1 Бак: 12 литров Топливо: Бензин Запуск: Электрический Регулятор напряжения: AVR Уровень шума: 85 дБ(A) Розетки (230В/16А): 2 шт Частота: 50 Гц Вес: 41 кг Размер: 43x60x50 |
| --- | --- |