|  | Технічні характеристики GGSA3000ESK (з колесами) постійна потужність [Вт]: 2500 макс. потужність [Вт]: 2700 Об'єм двигуна [см3]: 196 куб.см Двигун: OHV, чотиритактний, 1 циліндр, 168F-1 Бак: 12 літрів Паливо: Бензин Запуск: Електричний Регулятор напруги: AVR Рівень шуму: 85 дБ(A) Розетки (230В/16А): 2 шт Частота: 50 Гц Вага: 41 кг Розмір: 43x60x50 |
| --- | --- |