|  | Технічні характеристики HERON 8896141 Максимальна електрична потужність 3 кВА Міцні електричні характеристики 2,6 кВА Постійний робочий струм 11,3 А Двигун 4-тактний, бензиновий, з OHV-управлінням, оснащений датчиком рівня олії Метод запуску електричний Зміщення 224 см3 Потужністю 7.3 л.с. Тип палива ESZ 95 (E10) чистий свинцевий бензин Об'єм паливного бака 18 літрів Витрата, макс. навантаження ~ 1,7 літра на годину Розмір (довжина.-край.-ядро.) від 75 см до 49 см до 58 см Маса 55.7 кг Акустичний тиск 87 дБ |
| --- | --- |