|  | Технічні характеристики HERONmax6000VA кількість фаз: 3, 1 шт 400 В + 2 шт 230 В гніздо, напруга/частота: потужність 400 В/50 Гц або 230 В/50 Гц макс./ номінальна: 6,0 кВА / 6 кВА (400 В) та 4,5 кВА / 4,0 кВА (230 В) двигун: тип: чотиритактний, бензиновий, керування OHV, 420ccm максимальна потужність двигуна: 9.75kW (15HP) / 4000 rpm витрати: близько 0,45 л/кВтч (при навантаженні 75%) пуск: електричний генератор: синхронний Вихід змінного струму: 17A/400V 11A/230V Вихід постійного струму: 8,3 А/12 В вага: 98кг розмір паливного бака: 25 л розміри (Д х Д х Ш): 68 х 54 х 55 см акустична потужність: 98 дБ(A) (з відстані 7 м) Аксесуари: кабель 12 В з пінцетом, гайковий ключ для свічок |
| --- | --- |