|  | Технические характеристики HERONmax6000VA количество фаз: 3, 1 шт 400 В + 2 шт 230 В гнездо, напряжение/частота: мощность 400 В/50 Гц или 230 В/50 Гц макс./ номинальная: 6,0 кВА / 6 кВА (400 В) и 4,5 кВА / 4,0 кВА (230 В) двигатель: тип: четырехтактный, бензиновый, управление OHV, 420ccm максимальная мощность двигателя: 9.75kW (15HP) / 4000 rpm расход: около 0,45 л/кВтч (при погрузке 75%) пуск: электрический генератор: синхронный Выход переменного тока: 17A/400V 11A/230V Выход постоянного тока: 8,3 А/12 В вес: 98кг размер топливного бака: 25 л размеры (Д х Д х Ш): 68 х 54 х 55 см акустическая мощность: 98 дБ(A) (с расстояния 7 м) Аксессуары: кабель 12 В с пинцетом, гаечный ключ для свечей |
| --- | --- |