|  | Технічні характеристики PTGA5000i ATS Розетки (230В/16А): 2 шт макс. потужність [Вт]: 4000 Частота: 50 Гц Регулятор напруги: інвертор об'єм двигуна [см3]: 223 Паливо: Бензин постійна потужність [Вт]: 3500 Вага: 57 кг Бак: 13 літрів Двигун: 1 циліндр, з повітряним охолодженням, чотиритактний, Паливний бак: 12 літрів |
| --- | --- |