|  | Технические характеристики PTGA5000i ATS Розетки (230В/16А): 2 шт макс. мощность [Вт]: 4000 Частота: 50 Гц Регулятор напряжения: инвертор объем двигателя [см3]: 223 Топливо: Бензин постоянная мощность [Вт]: 3500 Вес: 57 кг Бак: 13 литров : 1 цилиндр, с воздушным охлаждением, четырехтактный, Топливный бак: 12 литров |
| --- | --- |